## ЛС №02-01-04 Электроснабжение
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ______________ 2026
Форма ФГУ ГГЭ РФ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-04 Электросиловое оборудование и электроосвещение
на Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1 | Демонтаж шкафов | шт | 7 |  |  | (7 / 100)*100 | 1
2 | 2 | Демонтаж шкафов щитовая | шт | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Демонтаж кабель-канала | м труб | 640 |  |  | ((100+30+50+60+400) / 100)*100 | 1
4 | 4 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт | 450 |  |  | (450 / 100)*100 | 1
5 | 5 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 484 |  |  | ((322+120+42) / 100)*100 | 1
6 | 6 | Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 20 |  |  | (20 / 100)*100 | 1
7 | 7 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | шт | 4 |  |  | (4 / 100)*100 | 1
8 | 8 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.62 |  |  |  | 1
9 | 9 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.6448 |  |  |  | 1
10 | 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 120 |  |  | (120 / 100)*100 | 1
11 | 11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 120 |  |  |  | 1
Раздел 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ | [8 empty] | Раздел 2. ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
12 | 12 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
13 | 13 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 36 шт | шт | 3 |  |  |  | 1
14 | 14 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, максимальное количество модулей 54 шт | шт | 3 |  |  |  | 1
16 | 16 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 3.6 |  |  | ((0,6*6) / 100)*100 | 1
17 | 17 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0.00387 |  |  | 0,000645*6 | 1
18 | 18 | Прибор или аппарат | шт | 195 |  |  | 94+3+6+6+86 | 1
19 | 19 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 94 |  |  |  | 1
20 | 20 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 3 |  |  |  | 1
21 | 21 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 |  |  |  | 1
22 | 22 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 |  |  |  | 1
23 | 23 | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 86 |  |  |  | 1
Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [8 empty] | Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
24 | 24 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | шт | 570 |  |  | (570 / 100)*100 | 1
25 | 25 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт | шт | 570 |  |  |  | 1
26 | 26 | Пускорегулирующий аппарат | шт | 21 |  |  |  | 1
27 | 27 | LLVPOD-EPK-40-1H, Блок аварийного питания БАП40-1.0 для LED | шт | 21 |  |  | 7*3 | 1
28 | 28 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания | шт | 8 |  |  |  | 1
29 | 29 | Прожектор серии ИО-2000 | шт | 8 |  |  |  | 1
30 | 30 | Светильник: местного освещения | шт | 15 |  |  | (15 / 100)*100 | 1
31 | 31 | Облучатель бактерицидный ОБН01-150-001 Bakt 1150230001 | шт | 15 |  |  |  | 1
32 | 32 | Лампа Navigator 82 326 NTL-T6-30-UVC-G13 82326 | шт | 15 |  |  |  | 1
Раздел 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | [8 empty] | Раздел 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
33 | 33 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 342 |  |  | ((312+30) / 100)*100 | 1
34 | 34 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 30 |  |  |  | 1
35 | 35 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 312 |  |  |  | 1
36 | 36 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 322 |  |  | ((312+10) / 1000)*1000 | 1
37 | 37 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 120 |  |  | (120 / 100)*100 | 1
38 | 38 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 120 |  |  |  | 1
39 | 39 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 120 |  |  | (120 / 1000)*1000 | 1
40 | 40 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 42 |  |  | (42 / 100)*100 | 1
41 | 41 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 42 |  |  |  | 1
42 | 42 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 42 |  |  | (42 / 1000)*1000 | 1
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА | [8 empty] | Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА
43 | 43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 8000 |  |  | (8000 / 100)*100 | 1
44 | 44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 8000 |  |  |  | 1
45 | 45 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 8000 |  |  | (8000 / 10)*10 | 1
46 | 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 4800 |  |  | (4800 / 100)*100 | 1
47 | 47 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 4800 |  |  | (4800 / 1000)*1000 | 1
48 | 48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 4800 |  |  | (4800 / 100)*100 | 1
49 | 49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 4800 |  |  | (4800 / 1000)*1000 | 1
50 | 50 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 200 |  |  |  | 1
51 | 51 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 230 |  |  | (230 / 100)*100 | 1
52 | 52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 230 |  |  | (230 / 1000)*1000 | 1
53 | 53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 230 |  |  | (230 / 100)*100 | 1
54 | 54 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 230 |  |  | (230 / 1000)*1000 | 1
55 | 55 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 35 |  |  | (35 / 100)*100 | 1
56 | 56 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 35 |  |  |  | 1
57 | 57 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 35 |  |  | (35 / 100)*100 | 1
58 | 58 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 35 |  |  | (35 / 1000)*1000 | 1
59 | 59 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 50 |  |  | (50 / 100)*100 | 1
60 | 60 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200х80 мм | м | 50 |  |  | (50 / 100)*100 | 1
61 | 61 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 50 |  |  | (50 / 100)*100 | 1
62 | 62 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 | м | 50 |  |  | (50 / 1000)*1000 | 1
63 | 63 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | м | 50 |  |  | (50 / 100)*100 | 1
64 | 64 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | м | 50 |  |  | (50 / 1000)*1000 | 1
65 | 65 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 200 |  |  | (200 / 100)*100 | 1
66 | 66 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 10 |  |  | ((0,05*200) / 100)*100 | 1
67 | 67 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 200 |  |  | (200 / 100)*100 | 1
68 | 68 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 100 |  |  | (100 / 1000)*1000 | 1
69 | 69 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 100 |  |  | (100 / 1000)*1000 | 1
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ | [8 empty] | Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ
70 | 70 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 100 |  |  | ((50+20+15+15) / 100)*100 | 1
71 | 72 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.1256 |  |  | 1,256*100/1000 | 1
72 | 73 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 3 |  |  | (3 / 10)*10 | 1
73 | 74 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.068 |  |  |  | 1
Раздел 7. ВРУ | [8 empty] | Раздел 7. ВРУ
74 | 75 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
75 | 76 | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт | 1 |  |  |  | 1
76 | 77 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 0.6 |  |  | ((0,6*1) / 100)*100 | 1
77 | 78 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм | т | 0.000645 |  |  | 0,000645*1 | 1
78 | 79 | Прибор или аппарат | шт | 30 |  |  | 10+10+5+4+1 | 1
79 | 80 | Дифавтомат АВДТ-32 1п+N, C, 16А, 30мА IEK MAD22-5-016-C-30 | шт | 10 |  |  |  | 1
80 | 81 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10 |  |  |  | 1
81 | 82 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 5 |  |  |  | 1
82 | 83 | Выключатель автоматический 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 4 |  |  |  | 1
83 | 84 | Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3Р 200А 35кА SVA30-3-0200 | шт | 1 |  |  |  | 1
84 | 85 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 | 1
85 | 86 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 10 |  |  |  | 1
86 | 87 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 40 мм | шт | 10 |  |  | (10 / 10)*10 | 1
87 | 88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | м | 10 |  |  | (10 / 100)*100 | 1
88 | 89 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-1000 | м | 10 |  |  | (10 / 1000)*1000 | 1
| Составил: | ИП Горбачева В.Н. | [7 empty] | ИП Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Горбачева В.Н. | [9 empty] | ИП Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]