## ЛС 09-01-01. Пусконоладочные ра
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
_ _____________________/О.А. Пулина
"__12__" _февраля__ 2026
Форма ФГУ ГГЭ РФ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету) № 09-01-01 Пусконоладочные работы
на Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса, по адресу Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Электроснабжение- пусконаладочные работы | [8 empty] | Раздел 1. Электроснабжение- пусконаладочные работы
1 | 1 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 5 |  |  |  | 1
4 | 4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 |  |  |  | 1
5 | 5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 225 |  |  | 195+30 | 1
6 | 6 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 2. Вентиляция пуско-наладочные работы | [8 empty] | Раздел 2. Вентиляция пуско-наладочные работы
8 | 8 | Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5 | шт | 6 |  |  |  | 1
| Составил: | ИП Горбачева В.Н. | [7 empty] | ИП Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Горбачева В.Н. | [9 empty] | ИП Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]