## ЛС №02-01-05 ПС - ЛСР по Методи
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
/ О.А. Пулина
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 32. Брянская область | [10 empty] | 32. Брянская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 32. Брянская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Брянская область | [10 empty] | Брянская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Брянская область
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А | [31 empty] | Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
(наименование стройки)
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А | [32 empty] | Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Пожарная сигнализация | [33 empty] | Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 01-26-АПС/2993 | [33 empty] | 01-26-АПС/2993
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [33 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 6446.42 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 53.74 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 526.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2286.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.02 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4106.43 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1445.61 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.43 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [36 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча | [35 empty] | Приборы ПС на: 4 луча | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3; 12: 1343.63 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 3.3; 10: 407.16; 12: 1343.63 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 84.64 | [24 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.003 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 1.28 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.1508; 7: 0.1508; 10: 8.91; 12: 1.34 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 38.44 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.13 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 43.45 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1428.27 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 26.87 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1343.63 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1209.27 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 618.07 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3282.48; 12: 3282.48 | [29 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_89.1.61.02_7_7715852140_03.02.2026_01_1.1 | "Панель-З-ПРО исп.Л" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 253000 |  | 253000 | [23 empty] | "Панель-З-ПРО исп.Л"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 253000 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-01-001-09 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.64; 12: 551.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 1.64; 10: 336.47; 12: 551.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 131.52 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 34.84 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08; 10: 1644.01; 12: 131.52 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08; 10: 435.44; 12: 34.84 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 718.17 | [26 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.04 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 586.65 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 527.99 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 269.86 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 381.77; 12: 1527.06 | [29 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_89.1.61.02_7_7715852140_03.02.2026_01_2.1 | "СПК-МСЛ" |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 14931.15 |  | 44793.45 | [23 empty] | "СПК-МСЛ"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44793.45 | [29 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_89.1.61.02_7_7715852140_03.02.2026_01_3.1 | ММПИ исп.Л |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10451.8 |  | 10451.8 | [23 empty] | ММПИ исп.Л
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10451.8 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-08-001-05 | Приборы ПС на: 1 луч |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Приборы ПС на: 1 луч
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6; 12: 1384.34 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.6; 10: 384.54; 12: 1384.34 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 139.27 | [24 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0032 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 1.36 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.1352; 10: 8.91; 12: 1.2 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.06 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 76.88 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00015 |  | 0.0003 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 1.9 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 57.93 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1523.61 | [26 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 27.69 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1384.34 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1245.91 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 636.8 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1717.01; 12: 3434.01 | [29 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.2.07.03_7_7715852140_03.02.2026_01_4.1 | БУ32-И исп.Л |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 18663.93 |  | 37327.86 | [23 empty] | БУ32-И исп.Л
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37327.86 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 280; 6: 1; 7: 280 | [23 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 470.4; 12: 178229.86 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 470.4; 10: 378.89; 12: 178229.86 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 13309.28 | [24 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.14 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 59.67 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 23.296; 10: 8.91; 12: 207.57 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 7 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 8969.1 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.0028 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 17.73 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 2.8 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 4055.21 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 191539.14 | [26 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3564.6 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 178229.86 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 160406.87 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 81985.74 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1562.49; 12: 437496.35 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_22.1.02.05_77_7723835283_04.02.2026_01_18.2 | СПК-база |  |  |  | шт | 280 | 1 | 280 |  |  | 1922.96 |  | 538428.8 | [23 empty] | СПК-база
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 538428.8 | [29 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7723835283_04.02.2026_01_5.2 | "ИП 212-82/3" СПК-Д адресно-аналоговый 396490 |  |  |  | шт | 280 | 1 | 280 |  |  | 7216.72 |  | 2020681.6 | [23 empty] | "ИП 212-82/3" СПК-Д адресно-аналоговый 396490
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2020681.6 | [29 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_89.1.61.02_77_7723835283_04.02.2026_01_7.2 | "Программатор-А " 399472 (СПЕКТР) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 48443.28 |  | 48443.28 | [23 empty] | "Программатор-А " 399472 (СПЕКТР)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48443.28 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-01-001-09 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [23 empty] | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2; 12: 2759.05 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 8.2; 10: 336.47; 12: 2759.05 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 657.6 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 174.18 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.4; 10: 1644.01; 12: 657.6 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.4; 10: 435.44; 12: 174.18 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3590.83 | [26 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 55.18 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2933.23 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2639.91 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1349.29 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 381.76; 12: 7635.21 | [29 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.2.02.00_77_7723835283_04.02.2026_01_6.2 | "ИП 506-3-А" СПК-ИПР адресный 396345 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 9788.2 |  | 195764 | [23 empty] | "ИП 506-3-А" СПК-ИПР адресный 396345
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 195764 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [35 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.76; 12: 2345.24 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76; 10: 407.16; 12: 2345.24 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 111.72 | [24 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0038 |  | 0.0038 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 1.62 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0884; 7: 0.0884; 10: 8.91; 12: 0.79 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 51.25 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.13 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 57.93 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2456.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 46.9 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2345.24 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2110.72 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1078.81 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5693.39; 12: 5693.39 | [29 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_62.4.02.01_77_7723835283_04.02.2026_01_8.2 | "блок питания БП-24/2,5 исп.Л" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15345.9 |  | 15345.9 | [23 empty] | "блок питания БП-24/2,5 исп.Л"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15345.9 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.08; 12: 811.62 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 2.08; 10: 390.2; 12: 811.62 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 23.81 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.14 | 154.58 | 1.1 | 170.04 |  | 23.81 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 835.43 | [26 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.23 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 811.62 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 730.46 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 373.35 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 488.87; 12: 1955.47 | [29 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.4.01.01_77_7723835283_04.02.2026_01_10.2 | Батарея аккумуляторная DT 1226 12 В, 26 Ач 4614010040010 (DELTA Battery) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6221.31 |  | 12442.62 | [23 empty] | Батарея аккумуляторная DT 1226 12 В, 26 Ач 4614010040010 (DELTA Battery)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12442.62 | [29 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_62.4.01.01_77_7723835283_04.02.2026_01_11.2 | Батарея аккумуляторная DT 1212 12 В, 12 Ач 4614010040013 (DELTA Battery) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2447.05 |  | 4894.1 | [23 empty] | Батарея аккумуляторная DT 1212 12 В, 12 Ач 4614010040013 (DELTA Battery)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4894.1 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [23 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=25 / 100 | [43 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.64; 12: 7663.53 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 7: 19.64; 10: 390.2; 12: 7663.53 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 115.74 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 44.39 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 1657.55; 12: 82.88 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 508.95; 12: 25.45 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 657.1; 12: 32.86 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.05; 10: 378.89; 12: 18.94 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 532.16 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 17.5 |  | 4.375 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 22.84 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 1.02 | 41.71 | 1.31 | 54.64 |  | 55.73 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  | т | 0.00153 |  | 0.0003825 | 948687.13 | 1.25 | 1185858.91 |  | 453.59 | [25 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8355.82 | [26 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 153.27 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7707.92 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7476.68 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3931.04 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 79667.24; 12: 19916.81 | [29 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_62.4.02.00_7_7715852140_03.02.2026_01_9.1 | Оповещатель охранно-пожарный световой СПК- СО 396544 |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 15511.8 |  | 387795 | [23 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой СПК- СО 396544
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 387795 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм10-02-016-02 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров |  |  |  | 4: номер; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.1; 12: 1349.86 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.1; 7: 3.1; 10: 435.44; 12: 1349.86 | [25 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 197.28 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 52.25 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.12; 7: 0.12; 10: 1644.01; 12: 197.28 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.12; 10: 435.44; 12: 52.25 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 470.96 | [24 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 150.04 | 1.56 | 234.06 |  | 2.34 | [25 empty] | Вазелин технический
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 596.81 | 1.5 | 895.22 |  | 1.43 | [25 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 4.26 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 138901.91 | 1.39 | 193073.65 |  | 3.86 | [25 empty] | Картон строительный прокладочный, марка Б
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 4.21 |  | 4.21 | 2.27 | 1.52 | 3.45 |  | 14.52 | [25 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый, неокисленный |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 137.72 | 1.56 | 214.84 |  | 2.15 | [25 empty] | Воск полиэтиленовый, неокисленный
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 3671.85 | 1.29 | 4736.69 |  | 18.95 | [25 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм
| 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 1193.34 | 1.63 | 1945.14 |  | 38.9 | [25 empty] | Флюс ФКДТ
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.65 |  | 0.65 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 125.07 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 51.25 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  | м2 | 0.04934 |  | 0.04934 | 206.62 | 1.28 | 264.47 |  | 13.05 | [25 empty] | Бумага шлифовальная
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00015 |  | 0.00015 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.95 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 28.97 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 47961.85 | 1.83 | 87770.19 |  | 0.88 | [25 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 20.2.08.07-0072 | Скобы однолапковые оцинкованные, диаметр 8 мм, высота 10 мм, длина 23 мм |  |  |  | 10 шт | 1 |  | 1 | 98.74 | 1.38 | 136.26 |  | 136.26 | [25 empty] | Скобы однолапковые оцинкованные, диаметр 8 мм, высота 10 мм, длина 23 мм
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 232.2 | 1.38 | 320.44 |  | 3.2 | [25 empty] | Скрепы фигурные СкФ-10
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 189.97 | 1.33 | 252.66 |  | 2.53 | [25 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 235.73 | 0.95 | 223.94 |  | 22.39 | [25 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.002 | [32 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2070.35 | [26 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 27 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1402.11 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1261.9 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 644.97 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4004.22; 12: 4004.22 | [29 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_61.2.04.12_77_7723835283_04.02.2026_01_12.2 | SONAR RACK SPM 8U Ш-100-0126 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 709189.2 |  | 709189.2 | [23 empty] | SONAR RACK SPM 8U Ш-100-0126
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 709189.2 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм10-04-066-05 | Звонок |  |  |  | 4: шт; 5: 127; 6: 1; 7: 127 | [23 empty] | Звонок
|  | Объем=123+4 | [43 empty] | Объем=123+4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 127; 12: 45425.36 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 127; 10: 357.68; 12: 45425.36 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 919.75 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 0.42 |  | 53.34 | 2.27 | 1.52 | 3.45 |  | 184.02 | [25 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.508 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 735.73 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.127 | [32 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46345.11 | [26 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 908.51 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 45425.36 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 43154.09 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 24075.44 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 901.44; 12: 114483.15 | [29 empty] | Всего по позиции
24 О | ТЦ_61.3.02.01_77_7723835283_04.02.2026_01_14.2 | Sonar SWS-106-103 |  |  |  | шт | 123 | 1 | 123 |  |  | 2646.13 |  | 325473.99 | [23 empty] | Sonar SWS-106-103
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 325473.99 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_20.5.02.11_77_7723835283_04.02.2026_01_19.2 | "SONAR SFT-2300-М" |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 4765.57 |  | 19062.28 | [23 empty] | "SONAR SFT-2300-М"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19062.28 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [35 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 346.56 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 336.47; 12: 346.56 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 105.14 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 12: 60.62 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16; 10: 657.1; 12: 105.14 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16; 10: 378.89; 12: 60.62 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 512.32 | [26 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.93 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 407.18 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 366.46 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 187.3 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1073.01; 12: 1073.01 | [29 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_61.3.06.01_77_7723835283_04.02.2026_01_13.2 | Sonar SRM-7020 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 32732.39 |  | 32732.39 | [23 empty] | Sonar SRM-7020
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32732.39 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [35 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.76; 12: 2345.24 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76; 10: 407.16; 12: 2345.24 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 111.72 | [24 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0038 |  | 0.0038 | 284.15 | 1.5 | 426.23 |  | 1.62 | [25 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0884; 7: 0.0884; 10: 8.91; 12: 0.79 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.31 | 1281.3 |  | 51.25 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.13 | [25 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 57.93 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2456.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 46.9 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2345.24 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2110.72 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1078.81 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5693.39; 12: 5693.39 | [29 empty] | Всего по позиции
29 О | ТЦ_62.4.02.01_77_7723835283_04.02.2026_01_15.2 | "ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4645.24 |  | 4645.24 | [23 empty] | "ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4645.24 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.04; 12: 405.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 1.04; 10: 390.2; 12: 405.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 11.9 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.07 | 154.58 | 1.1 | 170.04 |  | 11.9 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 417.71 | [26 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.12 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 405.81 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 365.23 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 186.67 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 488.87; 12: 977.73 | [29 empty] | Всего по позиции
31 О | ТЦ_62.4.01.01_77_7723835283_04.02.2026_01_16.2 | SF1207 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1659.01 |  | 3318.02 | [23 empty] | SF1207
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3318.02 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [35 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 803.81 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 390.2; 12: 803.81 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 245.92 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 12: 125.26 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 10.23 | 1.37 | 14.02 |  | 2.66 | [25 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 1657.55; 12: 99.45 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 508.95; 12: 30.54 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 657.1; 12: 39.43 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.06; 10: 378.89; 12: 22.73 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.61; 7: 0.61; 10: 41.56; 12: 25.35 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 415.94; 12: 79.03 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.19; 10: 378.89; 12: 71.99 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 34.09 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 12.45 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 19.24 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 2.4 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1209.08 | [26 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 16.08 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 929.07 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 901.2 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 473.83 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2600.19; 12: 2600.19 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.4.04.00_77_7723835283_04.02.2026_01_17.2 | "ЩУ-П" 230-/Р31-1 12/230/61 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5350.82 |  | 5350.82 | [23 empty] | "ЩУ-П" 230-/Р31-1 12/230/61
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5350.82 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [35 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 401.91 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 390.2; 12: 401.91 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 3.85 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.1 | 192.42 |  | 3.85 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 405.76 | [26 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.04 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 401.91 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 389.85 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 204.97 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1008.62; 12: 1008.62 | [29 empty] | Всего по позиции
35 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 112.32 | 1.16 | 130.29 |  | 130.29 | [23 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 130.29 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=800 / 100 | [43 empty] | Объем=800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 130.32; 12: 48823.08 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 130.32; 10: 374.64; 12: 48823.08 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.63 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 26.92 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.08 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 4.63 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 336.47; 12: 26.92 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 2054.82 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 52.5312; 10: 8.91; 12: 468.05 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 1.6 | 261.09 | 1.31 | 342.03 |  | 547.25 | [25 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.008 | 99190.96 | 1.31 | 129940.16 |  | 1039.52 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50909.45 | [26 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 976.46 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48850 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 47384.5 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 24913.5 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15522.99; 12: 124183.91 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  | 100 м | 8 | 1 | 8 | 3891.19 | 1.28 | 4980.72 |  | 39845.76 | [23 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
|  | Объем=800 / 100 | [43 empty] | Объем=800 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39845.76 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=800 / 100 | [43 empty] | Объем=800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.56; 12: 8356.22 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 22.56; 10: 370.4; 12: 8356.22 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 185.17 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 12: 71.03 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 1657.55; 12: 132.6 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 508.95; 12: 40.72 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 657.1; 12: 52.57 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 378.89; 12: 30.31 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 833.87 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 106.64 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 556.66 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 4 | 37.71 | 1.52 | 57.32 |  | 229.28 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.4 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 47.93 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9446.29 | [26 empty] | Итого прямые затраты
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 167.12 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8427.25 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8174.43 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4297.9 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2760.72; 12: 22085.74 | [29 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [23 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=2800 / 100 | [43 empty] | Объем=2800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 436.8; 12: 152691.14 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.56; 10: 308.2; 12: 172.59 | [25 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 301; 10: 336.47; 12: 101277.47 | [25 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 135.24; 10: 378.89; 12: 51241.08 | [25 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 183.99 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 106.09 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 657.1; 12: 183.99 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 378.89; 12: 106.09 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5053.97 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 123.76; 10: 8.91; 12: 1102.7 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 58.52 | 52.34 | 1.29 | 67.52 |  | 3951.27 | [25 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 158035.19 | [26 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3053.82 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 152797.23 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 148213.31 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 77926.59 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13829.6; 12: 387228.91 | [29 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 2800 | 1 | 2800 | 12.11 | 1.08 | 13.08 |  | 36624 | [23 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36624 | [29 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм |  |  |  | 10 шт | 280 | 1 | 280 | 31.73 | 1.33 | 42.2 |  | 11816 | [23 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
|  | Объем=2800 / 10 | [43 empty] | Объем=2800 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11816 | [29 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [23 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=2800 / 100 | [43 empty] | Объем=2800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 125.72; 12: 46566.69 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 125.72; 10: 370.4; 12: 46566.69 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 648.1 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.56; 12: 248.6 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 1657.55; 12: 464.11 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 508.95; 12: 142.51 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 657.1; 12: 183.99 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.28; 10: 378.89; 12: 106.09 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4049.57 | [24 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 373.24 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 1948.31 | [25 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.01204 | 43821.53 | 1.28 | 56091.56 |  | 675.34 | [25 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.56 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 67.1 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 1.4 | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 711.06 | [25 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.3416 | 1481.45 | 1.28 | 1896.26 |  | 647.76 | [25 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 51512.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 931.33 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46815.29 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 45410.83 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 23875.8 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4347.53; 12: 121730.92 | [29 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_21.1.08.01_77_7723835283_04.02.2026_01_20.2 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x0.75 |  |  |  | м | 1960 | 1 | 1960 |  |  | 54.35 |  | 106526 | [23 empty] | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x0.75
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106526 | [29 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_21.1.08.01_77_7723835283_04.02.2026_01_21.2 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1 |  |  |  | м | 1600 | 1 | 1600 |  |  | 93.64 |  | 149824 | [23 empty] | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 149824 | [29 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_59.1.21.01_77_7723835283_04.02.2026_01_22.2 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 150.49 |  | 7524.5 | [23 empty] | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7524.5 | [29 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_20.5.02.05_77_7723835283_04.02.2026_01_24.2 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая 75x75x37 8к х2,5мм |  |  |  | шт | 123 | 1 | 123 |  |  | 752.45 |  | 92551.35 | [23 empty] | Коробка монтажная огнестойкая металлическая 75x75x37 8к х2,5мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 92551.35 | [29 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [23 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=20 / 100 | [43 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.928; 12: 1825.33 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.64; 7: 4.928; 10: 370.4; 12: 1825.33 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 218.63 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.152; 12: 67.48 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.38; 7: 0.076; 10: 1657.55; 12: 125.97 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.076; 10: 508.95; 12: 38.68 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.38; 7: 0.076; 10: 657.1; 12: 49.94 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.076; 10: 378.89; 12: 28.8 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 5.14; 7: 1.028; 10: 41.56; 12: 42.72 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 453.94 | [24 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.7904; 7: 0.15808; 10: 8.91; 12: 1.41 | [25 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.006 | 911.59 | 1.96 | 1786.72 |  | 10.72 | [25 empty] | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.05 |  | 0.21 | 155.63 | 0.8 | 124.5 |  | 26.15 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.82 |  | 0.164 | 41.71 | 1.31 | 54.64 |  | 8.96 | [25 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.9 |  | 0.38 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 45.53 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.8 |  | 0.16 | 944.69 | 1.38 | 1303.67 |  | 208.59 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.02-0011 | Заглушки |  |  |  | 10 шт | 1.02 |  | 0.204 | 7.1 | 1.38 | 9.8 |  | 2 | [25 empty] | Заглушки
| 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие |  |  |  | 100 шт | 0.65 |  | 0.13 | 884.19 | 1.31 | 1158.29 |  | 150.58 | [25 empty] | Гайки установочные заземляющие
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2565.38 | [26 empty] | Итого прямые затраты
47.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 36.51 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1892.81 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1836.03 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 965.33 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27016.25; 12: 5403.25 | [29 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-23.3.06.04-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 87.21 | 0.82 | 71.51 |  | 1430.2 | [23 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1430.2 | [29 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом |  |  |  | 4: м3; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [23 empty] | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5187; 12: 1025.52 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 157.42; 7: 2.5187; 10: 407.16; 12: 1025.52 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 106.02 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0224; 12: 8.49 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.4; 7: 0.0224; 10: 657.1; 12: 14.72 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 7: 0.0224; 10: 378.89; 12: 8.49 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-011 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 118.97 |  | 1.9035 | 11.85 | 1.55 | 18.37 |  | 34.97 | [25 empty] | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
| 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 118.97 |  | 1.9035 | 20.13 | 1.47 | 29.59 |  | 56.33 | [25 empty] | Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.01 |  | 0.00016 | 35.71 | 0.76 | 27.14 |  | 0 | [25 empty] | Вода
Н | 14.2.02.11 | Состав огнезащитный |  |  |  | 4: т; 5: 1.3; 7: 0.0208 | [32 empty] | Состав огнезащитный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1140.03 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1034.01 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1002.99 | [28 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 568.71 | [28 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 169483.13; 12: 2711.73 | [29 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_14.5.01.10_77_7723835283_04.02.2026_01_23.2 | Пена огнестойкая |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2926.23 |  | 5852.46 | [23 empty] | Пена огнестойкая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5852.46 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [45 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1562399.59 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 505455.61 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2799.74 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1020.15 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1053124.09 | [34 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2711.73 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1025.52 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 106.02 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8.49 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1002.99 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 568.71 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2286249.99 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 504430.09 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2693.72 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1011.66 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1053124.09 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 475916.36 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 249074.07 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4106428.74 | [34 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 4106428.74 | [34 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 506475.76 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 476919.35 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 249642.78 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 6395390.46 | [35 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 925120.21 | [34 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4106298.45 | [34 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1378,48672 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,4244 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Демонтажные работы | [36 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
51 | ГЭСНр67-01-002-12 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 25 до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м труб; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [23 empty] | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 25 до 50 мм
|  | Объем=800 / 100 | [43 empty] | Объем=800 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46.72; 12: 15059.72 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 46.72; 10: 322.34; 12: 15059.72 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15059.72 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15059.72 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 13704.35 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 7228.67 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4499.09; 12: 35992.74 | [29 empty] | Всего по позиции
Применительно: Демонтаж кабель-канал/ | [51 empty] | Применительно: Демонтаж кабель-канал/
52 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [23 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=20 / 100 | [43 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.168; 12: 359.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 1.168; 10: 308.2; 12: 359.98 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 359.98 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 359.98 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 327.58 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 172.79 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4301.75; 12: 860.35 | [29 empty] | Всего по позиции
Применительно: Демонтаж кнопки/ | [51 empty] | Применительно: Демонтаж кнопки/
53 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 1.23; 6: 1; 7: 1.23 | [23 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=123 / 100 | [43 empty] | Объем=123 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.1832; 12: 2213.86 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 7.1832; 10: 308.2; 12: 2213.86 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2213.86 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2213.86 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2014.61 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1062.65 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4301.72; 12: 5291.12 | [29 empty] | Всего по позиции
Применительно: Демонтаж громкоговорителя / | [51 empty] | Применительно: Демонтаж громкоговорителя /
54 | ГЭСНр67-01-004-02 | Демонтаж: патронов, подвесов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.8; 6: 1; 7: 2.8 | [23 empty] | Демонтаж: патронов, подвесов
|  | Объем=280 / 100 | [43 empty] | Объем=280 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.472; 12: 3227.47 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.74; 7: 10.472; 10: 308.2; 12: 3227.47 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3227.47 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3227.47 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 2937 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 1549.19 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2754.88; 12: 7713.66 | [29 empty] | Всего по позиции
Применительно: Демонтаж пожарных извещателей/ | [51 empty] | Применительно: Демонтаж пожарных извещателей/
55 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [23 empty] | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
|  | Объем=25 / 100 | [43 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.58; 12: 486.96 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.32; 7: 1.58; 10: 308.2; 12: 486.96 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.43 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0075; 12: 2.52 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0075 | 37.32 | 1.55 | 57.85 |  | 0.43 | [25 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0075; 10: 336.47; 12: 2.52 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 489.91 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 489.48 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 445.43 | [28 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 234.95 | [28 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4681.16; 12: 1170.29 | [29 empty] | Всего по позиции
Применительно: Демонтаж таблички выход/ | [51 empty] | Применительно: Демонтаж таблички выход/
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [45 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21350.94 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 21347.99 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 0.43 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.52 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 51028.16 | [34 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21347.99 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.43 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.52 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19428.97 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10248.25 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 21350.51 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19428.97 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10248.25 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 51028.16 | [35 empty] | Всего по разделу 2 Демонтажные работы
|  | справочно: | [46 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 67,1232 | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,0075 | [36 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1583750.53 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 526803.6 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2800.17 | [39 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1022.67 | [39 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1053124.09 | [39 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 53739.89 | [39 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 22373.51 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 106.45 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11.01 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 20431.96 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10816.96 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2286249.99 | [39 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 504430.09 | [39 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2693.72 | [39 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1011.66 | [39 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1053124.09 | [39 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 475916.36 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 249074.07 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4106428.74 | [39 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 4106428.74 | [39 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 527826.27 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 496348.32 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 259891.03 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6446418.62 | [40 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 925120.21 | [39 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4106298.45 | [39 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1445,60992 | [41 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,4319 | [41 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | ИП Горбачева В.Н. | [54 empty] | Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Горбачева В.Н. | [56 empty] | Горбачева В.Н. | (ИП Горбачева В.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]