## ЛС №02-01-03 Отопление - Дефект
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-03 Отопление
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 165
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | м | 942
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм | м | 190
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 50 до 76 мм | м | 356
5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | м | 159
(узел+ввод) |  |  |  |  | (узел+ввод)
6 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм | отверстий | 14
(для панельних радиаторов в переходе) |  |  |  |  | (для панельних радиаторов в переходе)
7 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-04 | отверстий | 14
Демонтированные трубы передаются Заказчику |  |  |  |  | Демонтированные трубы передаются Заказчику
Раздел 2. УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ |  |  |  | Раздел 2. УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ
8 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | шт | 158
9 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт | шт | 158
10 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 158
11 | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм | шт | 632
12 | Установка кранов воздушных | компл | 158
14 | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 158
15 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 158
16 | Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком | шт | 158
17 | Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к полу длиной: до 1600 мм (коридор прехода) | шт | 7
18 | Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 300, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,41 кВт | шт | 7
19 | Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 300 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм | шт | 14
20 | Установка кранов воздушных | компл | 7
22 | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 7
23 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 7
24 | Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с встроенным датчиком | шт | 7
Раздел 3. ПРОКЛАДКА ТРУБ |  |  |  | Раздел 3. ПРОКЛАДКА ТРУБ
25 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 100
26 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм | м | 102.5
27 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм | шт | 160
28 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм | шт | 10
29 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт | 10
30 | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм | шт | 4
31 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт | 60
32 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 8
33 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | соединений | 142
34 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 60
35 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм | м | 61.5
36 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм | шт | 60
37 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 46
38 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х20 мм | шт | 44
39 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт | 1
40 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 90
41 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 30
42 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 8
43 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 340
44 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4
45 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | соединений | 845
46 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | м | 782
47 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 32х5,4 мм | м | 801.55
48 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм | шт | 782
49 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 48
50 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 48
51 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 48
52 | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 10
53 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт | 40
54 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 5
55 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х25 мм | шт | 316
56 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 32 мм | шт | 1200
57 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм прим. 32 мм | шт | 1100
58 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | соединений | 5777
59 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | м | 90
60 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 40х6,7 мм | м | 92.25
61 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 36 до 43 мм | шт | 90
62 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 40 мм | шт | 4
63 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм | шт | 15
64 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм | шт | 4
65 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 40 мм | шт | 5
66 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | соединений | 48
67 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | м | 100
68 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 50х8,3 мм | м | 102.5
69 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм | шт | 100
70 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 50 мм | шт | 10
71 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт | 4
72 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм | шт | 6
73 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм | шт | 20
74 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 10
75 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | соединений | 90
76 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | м | 280
77 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 63х10,5 мм | м | 287
78 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм | шт | 280
79 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 63 мм | шт | 18
80 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм | шт | 10
81 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм | шт | 15
82 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм | шт | 60
83 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм | соединений | 241
84 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм | м | 40
85 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 75х12,5 мм | м | 41
86 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм | шт | 40
87 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 75 мм | шт | 5
88 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм | шт | 5
89 | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм | шт | 4
90 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм (прим. 75х32х75 мм) | шт | 12
91 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм | соединений | 55
Изоляция | [5 empty] | Изоляция
92 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 510
95 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм | м | 99
96 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм | м | 110
97 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм | м | 308
98 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм | м | 44
Прокладка линии от узла и до узла | [5 empty] | Прокладка линии от узла и до узла
99 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 1
100 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм | м | 150
101 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 150
102 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 16
103 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 7
104 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 48
105 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 48
106 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм | шт | 48
107 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм | шт | 48
108 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 35.814
109 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 35.814
110 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 150
111 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | м | 150
114 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм | м | 165
115 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1
116 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1
117 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
118 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.12
119 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.12
120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.6
121 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 90
Раздел 4. Узел отопления |  |  |  | Раздел 4. Узел отопления
122 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 4
123 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
124 | Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
125 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 8
126 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: свыше 57 до 89 мм | шт | 2
127 | Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр прохода 80 мм | шт | 2
128 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4
129 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл | 6
130 О | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 6
131 | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 6
132 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 4
133 О | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл | 4
134 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | м | 7
135 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7
136 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4
137 | Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2
138 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | м | 2
139 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2
140 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (прим. 4,5 мм) | шт | 2
141 | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм | шт | 2
142 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.387
143 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 2.387
144 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 9
145 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.13
146 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 89 мм | компл | 7
147 | Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана фольгированные, длина 1000 мм, толщина 30 мм, внутренний диаметр 108 мм | компл | 2
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]