## ЛС №02-01-05 ПС - Дефектная вед
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-05 Пожарная сигнализация
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Приборы ПС на: 4 луча | шт | 1
2 О | "Панель-З-ПРО исп.Л" | шт | 1
3 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных | шт | 4
4 О | "СПК-МСЛ" | шт | 3
5 О | ММПИ исп.Л | шт | 1
6 | Приборы ПС на: 1 луч | шт | 2
7 О | БУ32-И исп.Л | шт | 2
8 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 280
9 | СПК-база | шт | 280
10 О | "ИП 212-82/3" СПК-Д адресно-аналоговый 396490 | шт | 280
11 О | "Программатор-А " 399472 (СПЕКТР) | шт | 1
12 | Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных | шт | 20
13 О | "ИП 506-3-А" СПК-ИПР адресный 396345 | шт | 20
14 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
15 О | "блок питания БП-24/2,5 исп.Л" | шт | 1
16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4
17 О | Батарея аккумуляторная DT 1226 12 В, 26 Ач 4614010040010 (DELTA Battery) | шт | 2
18 О | Батарея аккумуляторная DT 1212 12 В, 12 Ач 4614010040013 (DELTA Battery) | шт | 2
19 | Световые настенные указатели | шт | 25
20 О | Оповещатель охранно-пожарный световой СПК- СО 396544 | шт | 25
21 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость: до 10 номеров | номер | 1
22 О | SONAR RACK SPM 8U Ш-100-0126 | шт | 1
23 | Звонок | шт | 127
24 О | Sonar SWS-106-103 | шт | 123
25 | "SONAR SFT-2300-М" | шт | 4
26 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1
27 О | Sonar SRM-7020 | шт | 1
28 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
29 О | "ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР" | шт | 1
30 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2
31 О | SF1207 | шт | 2
32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
33 | "ЩУ-П" 230-/Р31-1 12/230/61 | шт | 1
34 | Прибор или аппарат | шт | 1
35 О | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1
36 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 800
37 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 800
38 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 800
39 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 2800
40 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 2800
41 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 2800
42 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 2800
43 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x0.75 | м | 1960
44 | KпCHг(A)-FRLSLТх 1x2x1 | м | 1600
45 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | м | 50
46 | Коробка монтажная огнестойкая металлическая 75x75x37 8к х2,5мм | шт | 123
47 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 20
48 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 20
49 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0.016
50 | Пена огнестойкая | шт | 2
Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  | Раздел 2. Демонтажные работы
51 | Демонтаж кабель-канал | м труб | 800
52 | Демонтаж кнопки | шт | 20
53 | Демонтаж громкоговорителя | шт | 123
54 | Демонтаж пожарных извещателей | шт | 280
55 | Демонтаж таблички выход | шт | 25
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]