## ЛС №02-01-07 ЛВС - Дефектная в
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-07 Сети связи
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  | Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 180
2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 | отверстий | 180
(в 1,5 кирпича) |  |  |  |  | (в 1,5 кирпича)
3 | Демонтаж шкафов | шт | 3
4 | Демонтаж кабель-канала | м труб | 350
Раздел 2. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) |  |  |  | Раздел 2. Локально-вычислительная сеть (ЛВС)
Прокладка кабеля | [5 empty] | Прокладка кабеля
5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 100
6 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 100
7 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 220
8 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 60х40 мм | м | 220
9 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 320
10 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 320
11 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 750
12 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 750
13 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 750
14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 750
15 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 750
16 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 100
17 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 5
18 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.0755
19 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 100
20 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 100
21 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 90
22 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 90
23 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 90
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 90
25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 90
Монтаж оборудования | [5 empty] | Монтаж оборудования
26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 3
27 О | Шкаф настенный антивандальный пенального типа 7U Ш520хВ320хГ400мм OEM серый EC-WP-075240-GY NETLAN | шт | 3
28 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 3
29 О | Коммутатор IP-COM G3350F (Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек. Количество портов: 48 Метод коммутации:store and forward) | шт | 3
30 О | Патч-панель 19" PL-48-Cat.5e-Dual (7001c) | шт | 3
31 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 11
32 | Патч-корт DEXP HtsPcUSt5E005 (круглый, U/UTP, RJ-45, Cat 5e, длина - 0,5м, внешняя изоляция - PVC (ПВХ)) | шт | 144
33 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 7
34 | Разъем ЭРА Джек Simple RJ1S, RJ45, 8P8C, CAT 5e | шт | 90
35 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 62
36 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20 | шт | 19
37 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет антрацит, IP20 | шт | 43
38 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6
39 | Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 3
40 | EX280842RUS, Блок розеток с выключателем с подсветкой ExeGate ServerPro PDU-19H803 Al-8S-EU2CU-SW (19", 1U, Алюминий, 8 Schuko, кабель с евр | шт | 3
Новая трасса для дальнейшей прокладки (без монтажа кабеля) | [5 empty] | Новая трасса для дальнейшей прокладки (без монтажа кабеля)
41 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 220
42 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм | м | 220
Раздел 3. Телефонизация |  |  |  | Раздел 3. Телефонизация
Прокладка кабеля | [5 empty] | Прокладка кабеля
43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1700
44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 1700
45 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 1700
46 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 3400
47 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 3400
48 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 200
49 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 200
50 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 200
51 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100
52 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 100
53 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | шт | 100
54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 100
55 | Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5 | м | 100
Монтаж оборудования | [5 empty] | Монтаж оборудования
56 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 100
57 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, телефонная, RJ11, цвет белый, IP20 | шт | 100
58 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 100
59 О | Проводной телефон Panasonic KX-TS2350RUW, белый | шт | 100
60 | Коробка телефонная распределительная КРТН-10 | шт | 20
Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  | Раздел 4. Вывоз мусора
61 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.0324
62 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 0.0324
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]