## ЛС №02-01-08 Вентиляция - Дефек
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-08 Вентиляция
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  | Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ
1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | м2 | 186.8
2 | Демонтаж вентиляционных решеток | шт | 266
3 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1
Материал после демонтажа остается Заказчику |  |  |  |  | Материал после демонтажа остается Заказчику
Монтаж вентиляционных решеток: | [5 empty] | Монтаж вентиляционных решеток:
4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 50
5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0.015
6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | -0.0215
7 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х250 мм | шт | 50
8 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | шт | 216
9 | Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х250 мм | шт | 216
10 | Применительно: Установка вентилятора/ Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 17
11 | Осевой вытяжной вентилятор с обратным клапаном AURAMAX D 100 OPTIMA 4C 88-191 | шт | 17
Раздел 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  | Раздел 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
12 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 6
13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.012
14 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0.01248
15 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 6
16 О | Сплит-система инверторная Royal Clima Aria RCI-AR22HN настенная, до 21м2, 7000 BTU | шт | 6
17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 30.6
18 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | м | 30
19 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 30
20 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | м | 30
21 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм | м | 30
22 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 30
23 | Фреон | л | 6.78
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]