## ЛС №02-01-09 Фасад - Дефектная
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
______________________/О.А. Пулина
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(приложение к локальному сметному расчету) № 02-01-09 Фасад, отмостка, крыльца
Капитальный ремонт поликлиники главного корпуса ГБУЗ "Навлинская ЦРБ", Брянская область, Муниципальный район Навлинский , городское поселение Навлинское, Рабочий поселок Навля, Улица Полины Осипенко, дом 38А
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
Металл после разборки передается Заказчику |  |  |  |  | Металл после разборки передается Заказчику
1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (окнах) | м | 194.56
2 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | м | 148
3 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.5957
4 | Применительно: Демонтаж плиты козырька/Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт | 4
Раздел 2. Фасад |  |  |  | Раздел 2. Фасад
5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 1634.3
6 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 55.5662
7 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | м2 | 1634.3
8 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 1683.329
9 | Пленка пароизоляционная полиэтиленовая 3-х слойная, с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена | м2 | 1683.329
10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,035/0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,015 МПа | м3 | 168.333
11 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | шт | 13619
12 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 11180
13 | Шурупы самонарезающие стальные окрашенные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 25 мм | шт | 18159
14 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 5588
15 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм | шт | 5588
16 | Профиль горизонтальный основной AR ГО40х60х1,2 ОЦ ОН | м | 4191
17 | Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм | м | 1160.353
18 | Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм | м | 101.34
19 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 184.848
20 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм | м | 388.1808
21 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 18.702
22 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм | м | 41.1444
Раздел 3. Отмостка |  |  |  | Раздел 3. Отмостка
23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | м3 | 8.1
24 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | м2 | 36.96
Вывоз мусора | [5 empty] | Вывоз мусора
25 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 13.27
26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 13.27
27 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3.696
28 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 4.0656
29 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4.435
30 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 5.1002
31 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 36.96
32 | Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 | т | 0.014008
33 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 3.9584
34 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | м | 36.96
35 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 1.811
36 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 0.591
Раздел 4. КРЫЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОЕ- поликлинника |  |  |  | Раздел 4. КРЫЛЬЦО ЦЕНТРАЛЬНОЕ- поликлинника
37 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 45.1
38 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 6.975
39 | Разборка: бетонных фундаментов (крыльцо) | м3 | 12.341
40 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 8.23
41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) | м3 | 8.2275
42 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 38.216
43 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 38.216
44 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 8.23
45 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 9.053
46 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 17.4375
47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 17.6991
48 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.52312
49 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.787
50 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 29.6
51 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 30.192
52 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 9
53 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 9
Козырек | [5 empty] | Козырек
Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки | [5 empty] | Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки
54 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0.0128
55 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | м3 | 0.21
56 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 0.003
57 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0.003
58 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.032
59 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.0352
60 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.032
61 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 0.0368
62 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 2
63 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.1268
64 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 180х180 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0.22435
65 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5.04
66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5.04
Каркас | [5 empty] | Каркас
67 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0.98138
68 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.98138
69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 35.7
Вентилируемые кассеты обшивка | [5 empty] | Вентилируемые кассеты обшивка
70 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 25.2
71 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 25.956
72 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 25.956
73 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36
74 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 122
75 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 193
76 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 44.04
77 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 45.3612
78 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 45.3612
79 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36
80 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм | шт | 9
81 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 119
82 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 71.48
Кровля | [5 empty] | Кровля
83 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 12
84 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 13.2
85 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1.7
87 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 8.55
Водосточная система | [5 empty] | Водосточная система
88 | Устройство желобов: подвесных | м | 8.5
91 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 3
92 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт | 15
93 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт | 2
94 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1
95 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт | 1
96 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1
97 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 1
98 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3.8
100 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм | шт | 2
101 | Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 4
Боковая часть крыльца | [5 empty] | Боковая часть крыльца
102 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 5.75
103 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 5.75
104 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.115
105 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (мест после разборки крыльца) | м2 | 5.75
Пандус | [5 empty] | Пандус
106 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | м2 | 13
107 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 2.6
108 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) | м3 | 2.6
109 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 10.608
110 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 10.608
111 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2.6
112 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 9.053
113 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 2.6
114 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 2.99
115 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2.6
116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 2.639
117 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.078
118 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.468
119 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 13
120 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 13.26
121 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 14.1
122 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 14.1
Боковая часть | [5 empty] | Боковая часть
123 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7.15
124 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7.15
125 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.143
Раздел 5. КРЫЛЬЦО - вход в детское отделение и санпропусник |  |  |  | Раздел 5. КРЫЛЬЦО - вход в детское отделение и санпропусник
126 | Применительно: Демонтаж плиты козырька/Установка плит парапета массой: до 0,5 т | шт | 3
127 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (пандус+крыльцо) | м2 | 56.8
128 | Разборка: кирпичных стен (пандус+крыльцо) | м3 | 14.17
129 | Разборка: бетонных фундаментов (пандус+крыльцо) | м3 | 12.8
130 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (пандус+крыльцо) | м3 | 6.4
131 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (песок) (пандус+крыльцо) | м3 | 6.4
132 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 82.64
133 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 82.64
134 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 12.8
135 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 14.08
136 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 17.4375
137 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 17.6991
138 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.52312
139 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.787
140 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 38.3
141 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 39.066
142 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 3
143 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 3
Пандус | [5 empty] | Пандус
144 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 6.3
145 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 6.3945
146 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.189
147 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.935
148 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 18
149 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 18.36
150 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 24.5
151 | Изготовление ограждения на крыльца из нержавеющей стали марки AISI 304 (порученнь труба d=50; дополнительный поручень d=50- 2 шт. на крючках, стойка трубы d=38, через 1м или 2 ступени, соединитель поручня со стойками- СПС - соединение, низ стойки - декоративная накладка на основание стойки, высота -900 мм, дополнительные поручни- 700 мм, 500 мм) | м | 24.5
Боковая часть | [5 empty] | Боковая часть
152 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7.15
153 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7.15
154 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.143
Козырек | [5 empty] | Козырек
Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки | [5 empty] | Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки
155 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0.0384
156 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 | м3 | 0.63
157 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 0.047
158 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 0.047
159 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.096
160 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.0352
161 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.096
162 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 10-15 мм | м3 | 0.0368
163 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 6
164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.3804
165 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 150х150 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0.46746
166 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 12.6
167 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 12.6
Каркас | [5 empty] | Каркас
168 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 1.4721
169 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 1.4721
170 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 89.2
Вентилируемые кассеты обшивка | [5 empty] | Вентилируемые кассеты обшивка
171 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 40
172 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 41.2
173 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 41.2
174 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36
175 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 122
176 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 289.5
177 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 25
178 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 25.75
179 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 25.75
180 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 36
181 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм | шт | 9
182 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 119
183 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 71.48
Кровля | [5 empty] | Кровля
184 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 40
185 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 44
186 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 4
187 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0.0228
188 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 20
Водосточная система | [5 empty] | Водосточная система
189 | Устройство желобов: подвесных | м | 21
192 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм | шт | 7
193 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт | 28
194 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт | 2
195 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 6
196 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт | 6
197 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 12
198 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 12
199 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 21
201 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр трубы 100 мм, длина трубы 3000 мм | шт | 7
202 | Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 21
Боковая часть крыльца | [5 empty] | Боковая часть крыльца
203 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 5.75
204 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 5.75
205 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.115
206 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (мест после разборки крыльца) | м2 | 5.75
Боковая часть | [5 empty] | Боковая часть
207 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе колонн | м2 | 7.15
208 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 7 мм | м2 | 7.15
209 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.143
Раздел 6. Маленькие крыльца- 3 шт. |  |  |  | Раздел 6. Маленькие крыльца- 3 шт.
210 | Применительно: Монтаж фасадных кассет на подшивную часть козырька (потолок)/Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя | м2 | 11.5
211 | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм | м2 | 11.845
212 | Фасадная кассета открытого типа, толщиной 0,7 мм (порошковая окраска) | м2 | 11.845
213 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с шестигранной головкой в сборке с шайбами и каучуковыми прокладками диаметром 16 мм, наконечник сверло, диаметр 5,5 мм, длина 19 мм | шт | 20
214 | Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х50х50 мм, толщина стали 2 мм | шт | 33
215 | Профиль Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм | м | 50
Кровля | [5 empty] | Кровля
216 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 11.5
217 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 12.65
218 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 9
220 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 9
Раздел 7. Вход в подвал - 2 шт. |  |  |  | Раздел 7. Вход в подвал - 2 шт.
221 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 60.028
222 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2.761
223 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 95 км | т | 2.761
224 | Применительно: Демонтаж металлических дверей/Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2.1
225 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2.1
226 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм | шт | 2
Ступени и площадка | [5 empty] | Ступени и площадка
227 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем (площадка) | м2 | 3.74
228 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 3.74
229 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.076296
230 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 18.4
231 | Плитка бетонная тротуарная, толщина 30 мм | м2 | 18.768
Решетка вентшахты- 2 шт. | [5 empty] | Решетка вентшахты- 2 шт.
232 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2
235 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 800х600 мм | шт | 2
Раздел 8. Окна на техническом этаже |  |  |  | Раздел 8. Окна на техническом этаже
236 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | м2 | 8.5
237 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 8.5
238 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 8.5
Раздел 9. Парковка для колясок |  |  |  | Раздел 9. Парковка для колясок
239 | Парковка для колясок и велосипедов с навесом 01 | шт | 1
Составил: ____________________________ ИП Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ Горбачева В.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]