## Лист1
Наименование организации: | ООО НПО «Электронтехника»
ИНН/КПП | 3233502390/325701001
Контактные данные в т. ч.:
адрес | г. Брянск, бульвар Щорса, д.1
телефон/факс | (4832)28-23-33, 26-50-00, 28-28-88
электронная почта (если имеется) | et@et32.ru
сайт (если имеется) | www.et32.ru
Раздел:* | Электротехническое оборудование
Срок действия предложения: | с | 01.05.2015г. | по | 01.06.2015г.
Наименование | Предлагаемый объем поставки (единица измерения) | Стоимость За единицу (руб.) с НДС 18% | Срок возможной поставки | Примечание
Устройство защиты электродвигателей УЗ-ЭД-26И-220 | от 1 шт. | 5959 | По заявке | Защита электродвигателя от 2 до 75 кВт, встроенные датчики тока, переключаемые уставки, контроль изоляции.
Устройство защиты электродвигателей УЗ-ЭД-26ИМ-220 | от 1 шт. | 5864.6 | По заявке | Защита электродвигателя до 15 кВт, встроенные датчики тока, переключаемые уставки, контроль изоляции.
Устройство защиты электродвигателей УЗ-ЭД-26ИВ-220 | от 1 шт. | 7493 | По заявке | Защита электродвигателя от 10 до 320 кВт, встроенные датчики тока, переключаемые уставки, контроль изоляции.
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф1 | от 1 шт. | 3599 | По заявке | Обеспечивает безопасное подключение к однофазной электросети~ 220В, 50Гц медицинского электрооборудования физиотерапевтических кабинетов. Дополнительно установлены 2 приборные клемы для подключения отдельных проводов.
Щиток электрический для физиокабинетов ЩЭ-Ф2 | от 1 шт. | 3256.8 | По заявке | Обеспечивает безопасное подключение к однофазной электросети~ 220В, 50Гц медицинского электрооборудования физиотерапевтических кабинетов.
Щиток электрический для операционных ЩЭ-ДО-25 | от 1 шт. | 11328 | По заявке | Обеспечивает безопасное подключение медицинского одно- и трехфазного электрооборудования к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В, 50Гц.
Щиток силовой физиотерапевтический с дифавтоматами ЩС-Ф5 | от 1 шт. | 10372.2 | По заявке | Предназначен для подключения и защитного заземления двух потребителей к однофазной сети переменного тока напряжением 220В частотой 50ГЦ с защитой от короткого замыкания, перегрузки по току, защитой персонала от поражения электрическим током при касании с фазным напряжением.
Щиток электрический ЭЩР-Ф-Д8 | от 1 шт. | 35695 | По заявке | Предназначен для подключения нескольких однофазных потребителей электрической энергии (медицинские кабинеты) к трехфазной сети переменного тока 380В, 50Гц.
Шкаф управления плавным пуском ШУПП-03/320 | от 1 шт. | 364089 | По заявке | Предназначен для плавного пуска, останова и защиты электродвигателей мощностью до 320кВт напряжением 0,4 кВ. Содержит устройство защиты по трем фазам, переключаемые уставки защит по току, стартовому моменту, времени пуска и останова, индикацию режимов работы.
Импульсатор ТС-01-24 | от 1 шт. | 24957 | По заявке | Предназначен для очистки металлических труб водопроводной сети от отложений на внутренних стенках, для защиты и очистки от накипи теплообменных аппаратов (котлов, бойлеров и др.)
Реле времени ВЛ-65Р | от 1 шт. | 5062.2 | По заявке | Предназначено для коммутации электрических цепей с предварительно установленными значениями времени включенного и выключенного состояний.
Станция управления электронасосами СУ-ЭН-2-55 | от 1 шт. | 428340 | По заявке | Применяется на предприятиях ЖКХ в системах горячего и холодного водоснабжения для автоматического поддержания заданного оператором давления за счет регулирования частоты вращения электонасосов по показаниям датчиков. Имеет байпасную линию в обход ЧРП и возможность переключения на основной и резервный электронасосы.
Дополнение:
Автотранспортные средства
Канцелярские товары и бумага
Компьютерная и оргтехника
Лекарственные средства
Продукты питания
Топливо и ГСМ
Разное
Электротехническое оборудование